附件3

供电服务用工招聘考试大纲

电工类专业

公共与行业知识占比40%，专业知识占比60%

| 类别 | 序号 | 主要知识结构 |
| --- | --- | --- |
| 公共与行业知识 | 1 | 言语理解：对语言文字的综合分析能力 |
|  | 2 | 数理思维：快速理解和解决算数问题的能力 |
|  | 3 | 判断推理：根据一定的先知条件，通过拥有的知识、思维进行判定、推断，对事物得出结论的能力 |
|  | 4 | 资料分析：主要包括文字类资料、表格类资料、图形类资料和综合类资料四种基本形式，综合考查应试者阅读、理解、分析、计算等方面的能力 |
|  | 5 | 电力与能源战略 |
|  | 6 | 中国共产党和中国政府现阶段的重大方针政策，近阶段国际、国内重大时事 |
| 电工技术基础 | 1 | 电路的基本概念与基本定律 |
|  | 2 | 电阻电路的等效变换与分析 |
|  | 3 | 叠加原理、戴维宁和诺顿定理 |
|  | 4 | 一阶电路的时域分析 |
|  | 5 | 正弦稳态电路的分析 |
|  | 6 | 耦合电感电路的基本概念 |
|  | 7 | 三相电路的基本概念和计算 |
|  | 8 | 交/直流基本电参数的测量方法 |
|  | 9 | 变压器的结构、原理及特性实验 |
|  | 10 | 同步电动机的结构、原理及运行特性 |
|  | 11 | 异步电动机的结构、原理及运行特性 |
| 电力系统分析 | 12 | 电力系统的基本概念 |
|  | 13 | 电力系统各元件特性及数学模型 |
|  | 14 | 简单电力系统潮流分析 |
|  | 15 | 电力系统有功功率和频率调整 |
|  | 16 | 电力系统无功功率和电压调整 |
|  | 17 | 电力系统故障的基本概念（10kV及以下） |
|  | 18 | 电力系统简单故障分析与计算（10kV及以下） |
|  | 19 | 电力系统稳定的基本概念 |
| 电力系统继电保护 | 20 | 电力系统继电保护的基本概念和要求 |
|  | 21 | 阶段式电流保护配合原理和构成 |
|  | 22 | 距离保护的工作原理和动作特性 |
|  | 23 | 输电线路纵联电流差动保护原理 |
|  | 24 | 输电线路自动重合闸的作用和要求 |
|  | 25 | 变压器、母线的主要故障类型和保护配置 |
| 电气设备及主系统 | 26 | 电气主接线的形式、特点及倒闸操作 |
|  | 27 | 在电气设备上工作保证安全的组织措施和技术措施 |
|  | 28 | 导体和电气设备的选择 |
|  | 29 | 配电装置的类型、特点及应用 |
|  | 30 | 电力变压器的运行分析（10kV） |
| 高电压技术 | 31 | 电介质的电气特性 |
|  | 32 | 输变电设备外绝缘及其放电特性 |
|  | 33 | 绝缘电阻、泄漏电流和介质损失角正切值测量 |
|  | 34 | 雷电过电压与防雷设施 |
|  | 35 | 电力系统内部过电压及其限制措施 |

非电工类专业

公共与行业知识占比60%，专业知识占比40%

| 类别 | 序号 |  | 主要知识结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共与行业知识 | 1 |  | 言语理解：对语言文字的综合分析能力 |
|  | 2 |  | 数理思维：快速理解和解决算数问题的能力 |
|  | 3 |  | 判断推理：根据一定的先知条件，通过拥有的知识、思维进行判定、推断，对事物得出结论的能力 |
|  | 4 |  | 资料分析：主要包括文字类资料、表格类资料、图形类资料和综合类资料四种基本形式，综合考查应试者阅读、理解、分析、计算等方面的能力 |
|  | 5 |  | 电力与能源战略 |
|  | 6 |  | 中国共产党和中国政府现阶段的重大方针政策，近阶段国际、国内重大时事 |
| 计算机及通信基础 |  | 1 | 计算机硬件基础（计算机系统的组成与功能、数制、数据在计算机内的表示与处理） |
|  |  | 2 | 计算机软件基础（计算机软件的分类、操作系统基本概念和功能、高级程序的开发与执行、应用软件开发过程） |
|  |  | 3 | 网络技术基础（计算机网络定义、分类、组成、协议、安全） |
|  |  | 4 | 信息安全技术（定义、风险及防范、病毒及防范、加密技术） |
|  |  | 5 | 计算机应用（Word、Excel、PowerPoint等办公软件的应用） |
|  |  | 6 | 信息科学前沿（云计算、物联网、大数据、人工智能等） |
|  |  | 7 | 常用数据通信网络协议 |
|  |  | 8 | 网络安全 |
| 电工学基本知识 |  | 9 | 电路的基本概念和基本定律 |
|  |  | 10 | 电功、电压、电流、电容、电功率、电势能等基本概念 |
|  |  | 11 | 焦耳定律、电荷守恒定律、库仑定律 |
|  |  | 12 | 变压器的结构及工作原理 |
|  |  | 13 | 三相异步电动机的结构及原理 |